**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目报价函**

重庆城市管理职业学院：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的采购邀请，知晓并完全响应采购方案要求。经我单位详细研究，决定参加该项目的报价。

1、愿意按照下述要求执行，报价为一口价，包含安装、运输、人工、税费等一切费用，人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方承诺：本次报价的有效期为90天。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位 | 盖章 | 报价人及联系电话 |  | 报价时间 |  |

1. **采购清单：**

（货物类）

### 计量单位：套、台、个、张

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名目 | 服务内容和标准 | 数量 | 单价 | 合计金额（元） |
| 1 | 广播 | 　　 | 36 | 　 | 　 |
| 2 | 手动报警器 |  | 30 |  |  |
| 3 | 拆除、安装烟感 |  | 254 |  |  |
| 4 | 火灾显示盘 |  | 8 |  |  |
| 5 | 新增指示牌 |  | 10 |  |  |
| 6 | 查找及更换线路 |  | 3 |  |  |
| 7 | 拆除、安装应急照明灯 |  | 76 |  |  |
| 8 | 拆除、安装指示牌 |  | 72 |  |  |
| 9 | 加装BV-R2.5mm2电源线 |  | 225 |  |  |
| 10 | 声光报警器 |  | 30 |  |  |
| 11 | 模块 |  | 16 |  |  |
| 12 | 新增烟感 |  | 90 |  |  |
| 13 | 新增应急照明灯 |  | 20 |  |  |
| 合计 | 人民币大写： （此报价应包含人工服务费） |  |  | 　 |

1. **质量保证及售后服务：**

学生宿舍消防设施达到相关要求，逐一验收；质保期内免费维保。

1. **其他说明或记载（附营业执照并加盖公章）：**