附件一

重庆城市管理职业学院

致远园学生公寓加装防盗网分散采购需求

一、项目简介

重庆城市管理职业学院位于重庆市高新区大学城南二路151号，属于国家公办高职院校。根据实际需要，拟对致远园学生公寓一楼学生宿舍卫生间（涉及104个）加装防盗网采购安装，欢迎有实力有资质的企业积极参与我校分散采购。

二、致远园学生公寓加装防盗网规格型号及安装要求

1. 具体规格型号见后附件。

2.安装要求符合国家相关规范。

3.验收要求：根据行业规范和附件二进行现场验收，具体为：服务商完成安装后应立即向采购人申请验收。

4.支付验收合格后，服务商提供正规发票申请付款，采购人在收到相关票据后7个工作日完成支付（遇节假日及寒、暑假顺延）。

5.请参与服务商根据“附件二”制作报价表并加盖鲜章或印章。

6.参与分散采购的服务商须密封提供以下材料：

6.1法人营业执照副本复印件盖鲜章（或未办理三证合一的营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件盖鲜章）。

6.2法定代表人身份证明书。

6.3法定代表人授权委托书，法人亲自参与分散采购的，则不需要授权委托书。

6.4诚信声明（声明中特别强调防盗网在采购、运输、安装全过程的安全责任均由服务商全权承担，学校不承担任何经济和法律责任）。

6.5重庆城市管理职业学院致远园学生公寓卫生间加装防盗网采购安装报价表。

三、分散采购竞价评选标准

在完全满足“附件二”的条件下，竞价最低者中标。

四、完工时间

2020年11月20日17：30以前。

附件二致远园学生公寓卫生间加装防盗网采购安装报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 最高限价（单价/总价） |
| 1 | 防盗网制作、安装 | [项目特征]  1.窗代号及洞口尺寸:970\*470  2.框、扇材质:铝合金骨架，见本公告附件。  3. 此全费用综合单价包括:人工费、材料费、施工机具使用费、设备费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用:  [工作内容]  1.窗安装  2.五金安装 | 个 | 104 | 258/26832 |

附件三 致远园学生公寓卫生间加装防盗网附图

