重庆城市管理职业学院学生食堂A区、B区、C区厨房加装燃气报警器分散采购需求

1. **项目简介**

重庆城市管理职业学院位于重庆市高新区大学城南二路151号。根据消防部门的相关要求，对学生食堂A区、B区、C区加装燃气报警器。欢迎有实力有资质的企业或个体积极参与我校分散采购。

**二、分散采购竞价评选标准**

在完全满足“附件一”的条件下，竞价最低者中标。

**三、完工时间**

2021年7月16日下午17：30以前

附件一：

学生食堂厨房加装不锈钢板及抽排烟管道维修清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 厨房区域 | 设备名称 | 数量 | 预算价格 | 备注 |
| 1 | 学生食堂A区 | 点型甲烷探测器 | 8台 | 1000元/台 |  |
| 8点位控制器 | 1台 | 3230元/台 |  |
| 电磁切断阀 | 1台 | 3825元/台 | 铝合金法兰常开220V |
| 电磁切断阀 | 1台 | 4125元/台 | 铸钢法兰常闭220V |
| 2 | 学生食堂B区 | 点型甲烷探测器 | 8台 | 1000元/台 |  |
| 8点位控制器 | 1台 | 3230元/台 |  |
| 电磁切断阀 | 1台 | 3825元/台 | 铝合金法兰常开220V |
| 电磁切断阀 | 1台 | 4125元/台 | 铸钢法兰常闭220V |
| 3 | 学生食堂C区 | 点型甲烷探测器 | 6台 | 1000元/台 |  |
| 8点位控制器 | 1台 | 3230元/台 |  |
|  | 勘查设计费 |  |  | 2000元 | 由中标单位支付勘查设计单位 |
|  | 总计费用 |  |  | 49590元 |  |
| 技术要求：  一、材质执行标准  1.燃气报警器系统设备生产标准GB 16808-2008、GB 15322.2-2003、JJG 693-2011。  2.燃气报警器系统设计、安装、检测标准GB 50028-2011、GB 50494-2009、CJJ/T 146-2011、GB 50116-2008、JJG 915-2017。  二、质量要求、技术标准及售后服务  1.乙方在交货时应一并提供产品合格证、使用说明书、质量证书、质（监）检报告。  2. 在壹年质保期内，乙方对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。  3. 在壹年质保期内，乙方将免费为燃气报警器设备提供检测维护服务，出具鉴定报告并备案，在此期间不得收取检测维护费用。  4.乙方在接到客户维修通知后6小时内响应，12小时内排除故障。乙方将及时处理客服意见。  5.乙方提供免费安装调试、人员培训、技术支持。对燃气报警器设备及送排风系统所有软件终身免费升级。  6.质保期过后壹年内，乙方将有偿为燃气报警器设备及送排风系统提供检检测维护服务，费用由客户承担。  说明：  1.本次报价含增值税普通发票税费。  2.本次报价含安装的人工及辅材等相关费用。  3.本次报价含电磁阀安装的改造及材料费用。 | | | | | |