教务处保密室改造分散采购设备清单

| 序号 | 产品名称 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 考试现场保障 | 英语4、6级与A、B级考试考试现场保障： 1：高语4、6级与A、B级考试全过程信息技术保障服务： 2：前期:对现有教室（考场设备进行检修、故障排除、整改） 3：期间：对整个考试全过程对所有考场设备设备进行技术保障服务、对发现的故障进行及时的排除处理。 4：后期：考试结束后对所有设备进行检修并还原到教学状态。 | 2 | 次 | 7500 | 15000 |
| 2 | 设备安装与移机 | 设备安装与调试(含：网线、电源线、人工费等) | 6 | 个 | 600 | 3600 |
| 3 | 考场专用半球型高清网络摄像机 | 1.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范； 2.最高分辨率可达 2560 × 1440@25fps； 3.码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求； 4.支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态； 5.支持旋转模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境； 6.采用高效红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米； 7.支持Smart IR,防止夜间红外过曝； 8.ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控； 9.支持日夜两套参数独立配置； 10.符合IP67级防尘防水设计,可靠性高； 11.支持IK10防暴等级； 12.支持三轴调节,方便安装； 13.功能齐全:心跳,镜像,一键恢复等； 14.支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(128G)本地存储； 15.支持Email、FTP、NTP服务器测试； 16.支持HTTPS等安全认证,支持创建证书； *该教室作为计算机等级考试机房和标准化考场用（要求接入到学校现已建设标准化考务平台、并能与重庆教育考试院考务平台对接，中标供应商中标在3个工作日进行接入性测试，测试不合格将作为费标处理）*设标准化考务平台：为重庆教育考试院指定平台：佳发 | 2 | 台 | 2500 | 5000 |
| 4 | 摄像机电源 | 监控防水电源12v2A。 | 2 | 个 | 30 | 60 |
| 5 | 摄像机支架 | 壁装支架，适应温度-40～70℃，湿度＜90%的环境。 | 2 | 个 | 150 | 300 |
| 6 | 拾音器 | 1.监听面积：150㎡/7m。2.频率响应：20Hz～20kHz。3.灵敏度：≤-30dB。4.信噪比：≤65dB(1米40 dB音源 SPL)。5.输出信号幅度：2.5Vpp/-25db。6.输出阻抗：600Ω非平衡。 | 2 | 个 | 150 | 300 |
| 7 | 红外报警器 | 8路红外报警器（含3个红外探头） | 1 | 台 | 600 | 600 |
| 8 | 保密柜 | 全钢制4门数字密码保密柜 | 6 | 个 | 1800 | 10800 |
| 9 | 储物架1 | 长度1.5米4层储物架， 沉重500公斤 | 2 | 组 | 1100 | 2100 |
| 10 | 储物架1 | 长度2米4层储物架， 沉重500公斤 | 2 | 组 | 1600 | 3200 |
| 11 | 电源线 | 16平方BVR电源线（5色电源线） | 80 | 米 | 25 | 2000 |
| 12 | UPS电源移动 | 原B106监控设备间的40KVAUPS电源主机及电池移位，（含：设备拆除、搬运、安装、调试等） | 1 | 次 | 4000 | 4000 |
| 小计 | 大写：肆万陆仟玖佰陆拾元整 |  |  |  | 小写 | 46960 |